## МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІКИ, ДОВКІЛЛЯ ТА СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ

## НАКАЗ

| 11.11.2025 | м. Київ | N 1265 |
| --- | --- | --- |

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
11 грудня 2025 р. за N 1857/45263

## Про затвердження Державного стандарту обладнання (облаштування) робочого місця для різних видів втрати функціонала

Відповідно до абзацу п'ятого пункту 8 розділу II "Прикінцеві та перехідні положення" Закону України від 15 січня 2025 року N 4219-IX "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо забезпечення права осіб з інвалідністю на працю"

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Державний стандарт обладнання (облаштування) робочого місця для різних видів втрати функціонала, що додається.

2. Департаменту технічного регулювання в установленому законодавством порядку забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Цей наказ набирає чинності з дня введення в дію Закону України від 15 січня 2025 року N 4219-IX "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо забезпечення права осіб з інвалідністю на працю", але не раніше дня офіційного опублікування цього наказу.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра економіки, довкілля та сільського господарства України згідно з розподілом функціональних обов'язків.

| Виконувач обов'язків Міністра | Віталій КІНДРАТІВ |
| --- | --- |
| ПОГОДЖЕНО: |  |
| Голова Державної служби України з питань праці | Ігор ДЕГНЕРА |
| Перший заступник Голови Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України | Ростислав ЗАМЛИНСЬКИЙ |
| Заступник директора Державного центру зайнятості | Станіслав ПАВЛЕНКО |
| В. о. Голови Державної регуляторної служби України | Олександр КРАСНОЛУЦЬКИЙ |
| Голова Державної служби України з надзвичайних ситуацій | Андрій ДАНИК |
| Міністр внутрішніх справ України | Ігор КЛИМЕНКО |
| Міністр молоді та спорту України | Матвій БІДНИЙ |
| Міністр оборони України | Денис ШМИГАЛЬ |
| Віце-прем'єр-міністр з відновлення України - Міністр розвитку громад та територій України | Олексій КУЛЕБА |
| Міністр соціальної політики, сім'ї та єдності України | Денис УЛЮТІН |
| В. о. Міністра фінансів України | Роман ЄРМОЛИЧЕВ |
| Перший заступник Міністра цифрової трансформації України | Олексій ВИСКУБ |
| Міністр охорони здоров'я України | Віктор ЛЯШКО |
| Генеральний секретар Громадської спілки "Всеукраїнське громадське об'єднання "Національна Асамблея людей з інвалідністю України" | Вікторія НАЗАРЕНКО |
| Голова ГО ВО СОІУ | В. В. НАЗАРЕНКО |
| Голова СПО об'єднань профспілок | Сергій БИЗОВ |
| Керівник Секретаріату СПО роботодавців на національному рівні | Руслан ІЛЛІЧОВ |
| Уповноважений Верховної Ради України з прав людини | Дмитро ЛУБІНЕЦЬ |

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства економіки, довкілля та сільського господарства України
11 листопада 2025 року N 1265

### Державний стандарт
обладнання (облаштування) робочого місця для різних видів втрати функціонала

### I. Загальні положення

1. Цей Державний стандарт визначає нормативні вимоги до обладнання (облаштування) робочих місць для різних видів втрати функціонала, які виникають та/або наявні в осіб з інвалідністю (далі - особа з інвалідністю), з метою забезпечення їхнього належного доступу до праці на рівні з іншими, продуктивної зайнятості та створення справедливих, сприятливих, безпечних і здорових умов праці.

2. Дія цього Державного стандарту поширюється на всіх роботодавців, які використовують працю осіб з інвалідністю, та осіб з інвалідністю.

### II. Визначення термінів

1. У цьому Державному стандарті терміни вживаються у таких значеннях:

втрата функціонала - стійке порушення функцій та/або структур організму, зумовлене захворюванням, травмою (її наслідками) або вродженим станом, що призводить до стійкого обмеження життєдіяльності, потреби в додаткових заходах для забезпечення повноцінної участі у трудовій діяльності, якщо це супроводжується встановленням інвалідності;

обладнання (облаштування) робочого місця - комплекс заходів, спрямованих на створення оптимальних та безпечних умов праці для особи з інвалідністю, що включає, зокрема, але не виключно, адаптацію фізичного простору, забезпечення спеціалізованим обладнанням, допоміжними засобами та програмне забезпечення відповідно до її індивідуальних потреб та стійкого порушення функцій та/або структур організму;

розумне пристосування - внесення, коли це потрібно в конкретному випадку, необхідних і підхожих модифікацій і коректив, що не становлять непропорційного чи невиправданого тягаря, для цілей забезпечення реалізації або здійснення особами з інвалідністю нарівні з іншими всіх прав людини й основоположних свобод.

2. Інші терміни вживаються у значеннях, наведених у Конвенції про права осіб з інвалідністю, ратифікованій Законом України від 16 грудня 2009 року N 1767-VI "Про ратифікацію Конвенції про права осіб з інвалідністю і Факультативного протоколу до неї", Законах України "Основи законодавства України про охорону здоров'я", "Про реабілітацію осіб з інвалідністю в Україні", "Про зайнятість населення", "Про організації роботодавців, їх об'єднання, права і гарантії їх діяльності", "Про охорону праці" та "Про основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю в Україні".

### III. Загальні вимоги до обладнання (облаштування) робочих місць для особи з інвалідністю

1. Роботодавці, які використовують працю осіб з інвалідністю, зобов'язані забезпечувати для особи з інвалідністю належні умови праці та інші соціально-економічні гарантії, передбачені законодавством, а також уживати додаткових заходів безпеки праці, які відповідають потребам цієї категорії працівників. Робочі місця для осіб з інвалідністю, безпека технологічних процесів, машин, механізмів, устаткування та інших засобів виробництва, стан засобів колективного та індивідуального захисту, санітарно-побутові умови повинні відповідати вимогам законодавства про охорону та гігієну праці, санітарним нормам і правилам, ДБН В.2.2-40:2018 "Інклюзивність будівель і споруд. Основні положення", а також вимогам, установленим цим Державним стандартом.

2. Роботодавець зобов'язаний, зокрема, але не виключно:

здійснювати заходи із створення та підтримання належних умов праці для осіб з інвалідністю відповідно до вимог цього Державного стандарту;

проводити разом з особою з інвалідністю оцінку потреб такої особи щодо обладнання (облаштування) робочого місця;

забезпечувати, у тому числі з урахуванням частини першої статті 171 Закону України "Про основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю в Україні", розумне пристосування робочого місця;

забезпечувати навчання, інструктаж і перевірку знань з охорони праці особи з інвалідністю, зокрема з питань використання спеціального обладнання та засобів, з прикріпленням до особи з інвалідністю на період навчання наставника із числа досвідчених працівників, ураховуючи індивідуальні особливості сприйняття інформації;

забезпечувати належне утримання спеціального обладнання;

співпрацювати з особою з інвалідністю та його представниками з питань облаштування робочого місця;

забезпечувати чітке та видиме маркування шляхів евакуації, а також використання знаків безпеки та здоров'я на роботі, якими за допомогою вказівних знаків, кольорів, світлових знаків або звукових сигналів, вербального спілкування або сигналів, поданих за допомогою рук, установлюється заборона щодо вчинення небезпечних дій або дій, що можуть спричинити небезпеку, або дається вказівка щодо здійснення заходів безпеки та здоров'я або попередження про наявність ризику чи небезпеки, або зобов'язання до виконання певних дій для забезпечення безпеки та здоров'я працівників на роботі;

проводити інструктаж для працівників підприємства, установи, організації або фізичної особи - підприємця щодо толерантної взаємодії з працівником з інвалідністю у виробничому процесі, способам та методам допомоги під час виконання ним виробничих завдань тощо.

3. Роботодавець зобов'язаний забезпечити для особи з інвалідністю, зокрема, але не виключно:

пристосування робочого місця, ураховуючи безперешкодний доступ до будівлі (споруди), у якій розташоване робоче місце, вільний прохід до робочого місця, переміщення в межах робочого простору та доступність санітарно-побутових приміщень, що включає, зокрема, облаштування пандусів, поручнів, розширення дверних прорізів, усунення порогів, забезпечення достатнього простору для маневрування на кріслі колісному;

надання інформації в доступних форматах (для осіб з порушеннями зору - шрифт Брайля, аудіосупровід, контрастне маркування; для осіб з порушеннями слуху - візуальна інформація, можливість письмового спілкування, залучення перекладача жестової мови (у разі потреби));

пристосувати основне та допоміжне обладнання, інструменти та технологічні процеси до фізичних та сенсорних можливостей особи з інвалідністю, що включає, зокрема, модифікацію пристроїв керування, використання спеціалізованих інструментів, регулювання висоти робочих поверхонь, забезпечення додаткового освітлення або зменшення рівня шуму.

4. Освітлення на робочому місці повинно відповідати вимогам ДСТУ EN 12464-1:2022 (EN 12464-1:2021, IDT) "Світло та освітлення. Освітлення робочих місць. Частина 1. Робочі місця в приміщенні" та ДСТУ EN 12464-2:2016 (EN 12464-2:2014, IDT) "Світло та освітлення. Освітлення робочих місць. Частина 2. Зовнішні робочі місця" або національним стандартам, якими їх замінено, з урахуванням індивідуальних потреб особи з порушенням зору.

5. Рівень шуму та вібрації на робочому місці не повинен перевищувати встановленого вимогами законодавства про охорону та гігієну праці, санітарних норм і правил. Для особи з інвалідністю з порушеннями слуху необхідно забезпечити візуальні та/або тактильні засоби оповіщення.

6. Мікроклімат на робочому місці повинен відповідати вимогам законодавства про охорону та гігієну праці, санітарним нормам і правилам та забезпечувати комфортні умови для особи з інвалідністю.

7. У разі розташування робочого місця на кількох рівнях або на віддалених ділянках необхідно розглянути можливість установлення підйомних пристроїв або адаптованого транспорту.

8. Обладнання (облаштування) робочого місця повинно максимально відповідати потребам особи з інвалідністю та характеру виконуваної ним роботи в конкретній сфері діяльності.

9. Обладнання (облаштування) робочого місця повинно враховувати можливість професійного навчання та кар'єрного зростання особи з інвалідністю у відповідній сфері.

10. Робоче місце повинно бути ергономічним, забезпечувати безпеку особи з інвалідністю та мінімізувати ризики травмування або погіршення стану здоров'я.

11. Роботодавець відповідно до Закону України "Про охорону праці" зобов'язаний забезпечити для особи з інвалідністю наявність засобів індивідуального захисту, у разі необхідності, адаптованих до потреб особи з інвалідністю.

### IV. Спеціальні вимоги до обладнання (облаштування) робочих місць для осіб з інвалідністю

Роботодавець з метою впровадження спеціальних вимог до обладнання (облаштування) робочих місць для осіб з інвалідністю вживає, зокрема, але не виключно таких заходів:

1) для осіб з порушеннями опорно-рухового апарату:

обладнання (облаштування) доступного входу до будівлі або споруди;

обладнання (облаштування) безбар'єрного шляху для проїзду кріслом колісним від входу до робочого місця та санітарно-гігієнічних приміщень;

обладнання (облаштування) на поверсі, на якому розміщено робоче місце, санітарно-гігієнічного приміщення для маломобільних груп населення та безбар'єрного шляху до нього;

обладнання (облаштування) безбар'єрного шляху евакуації особи в разі оповіщення (інформування) про загрозу виникнення або виникнення надзвичайних ситуацій, облаштування робочого місця та простору навколо;

2) для осіб з порушенням зору:

обладнання (облаштування) доступного входу до будівлі або споруди, у тому числі освітлення в темний час доби;

обладнання (облаштування) безбар'єрного шляху від входу до робочого місця та санітарно-гігієнічних приміщень (тактильні направляючі, контрастні кольори на елементах робочого середовища (сходи, пандуси, вимикачі світла, кнопки виклику, обладнання тощо) (у разі потреби));

наявність інформаційних табличок з великими та контрастними символами;

дублювання інформації шрифтом Брайля на табличках, дверях, кнопках виклику та інших елементах робочого середовища (у разі потреби);

наявність спеціальних програм та пристроїв для зчитування текстів, аудіоописів;

рівномірне та розсіяне освітлення з теплою температурою кольору в межах 2700 - 3300 К робочого місця та зон загального користування;

наявність додаткового освітлення за допомогою місцевого джерела світла (настільної лампи з великою світловою поверхнею та широким діапазоном регулювання положення джерела світла);

робочий простір із фіксованим розташуванням меблів і предметів;

заокруглені кути письмових столів та інших меблів з виступаючими елементами;

визначене місце для безпечного зберігання допоміжних засобів працівника з інвалідністю (наприклад, білої тростини) з метою унеможливлення їх пошкодження чи втрати під час роботи;

установлення звукових сигналів оповіщення (інформування) у ліфтах;

обладнання (облаштування) безбар'єрного шляху евакуації особи в разі оповіщення (інформування) про загрозу виникнення або виникнення надзвичайних ситуацій;

3) для осіб з порушенням слуху:

обладнання (облаштування) доступного входу до будівлі або споруди;

обладнання (облаштування) безбар'єрного шляху від входу до робочого місця та санітарно-гігієнічних приміщень (візуальні та інформаційні вказівники);

наявність інфографіки, відео- або текстових інструкцій з перекладом на жестову мову;

застосування індукційних петель (у разі потреби);

забезпечення доступу до сервісу перекладу на жестову мову або альтернативної комунікації (онлайн-перекладачі жестової мови, текстовий чат тощо);

наявність світлового сигналу під час увімкнення машин, пристроїв та їх компонентів та/або посиленого звукового сигналу з вібрацією елемента управління;

обладнання (облаштування) безбар'єрного шляху евакуації особи в разі оповіщення (інформування) про загрозу виникнення або виникнення надзвичайних ситуацій (візуальні сигнали оповіщення (інформування));

4) для осіб із втратою кінцівок:

обладнання (облаштування) доступного входу до будівлі або споруди;

обладнання (облаштування) безбар'єрного шляху для особи від входу до робочого місця та санітарно-гігієнічних приміщень;

установлення дверних ручок важільного типу, поручнів уздовж шляху руху (у разі потреби);

ергономічне облаштування робочого місця відповідно до залишкових функцій, зокрема забезпечення наявності спеціалізованих засобів та елементів доступності;

обладнання (облаштування) безбар'єрного шляху евакуації особи в разі оповіщення (інформування) про загрозу виникнення або виникнення надзвичайних ситуацій;

5) для осіб із внутрішніми захворюваннями (хронічними захворюваннями):

обладнання (облаштування) робочого місця у приміщенні з належним мікрокліматом та відсутністю сильних запахів та алергенів;

обладнання (облаштування) робочого місця, що мінімізує потреби у тривалій ходьбі або підйомі сходами, бажано обладнати (облаштувати) поблизу санітарно-гігієнічних приміщень;

обладнання (облаштування) кімнати або тихого простору, де працівник може зробити перерву в разі погіршення самопочуття;

обладнання (облаштування) місця для зберігання ліків (холодильник, шафа тощо);

наявність інформаційних табличок із планом дій колективу на випадок раптового погіршення стану здоров'я працівника;

ергономічне облаштування робочого місця, зокрема, забезпечення наявності спеціалізованих засобів та елементів доступності;

установлення систем очищення повітря, зволожувачів або осушувачів повітря;

наявність ергономічного крісла з регульованою висотою, підтримкою попереку та підлокітниками;

наявність кушетки;

обладнання (облаштування) безбар'єрного шляху для особи від входу до робочого місця та санітарно-гігієнічних приміщень;

обладнання (облаштування) безбар'єрного шляху евакуації особи в разі оповіщення (інформування) про загрозу виникнення або виникнення надзвичайних ситуацій;

6) для осіб із психічними або інтелектуальними порушеннями:

обладнання (облаштування) робочого середовища із зниженим рівнем сенсорних подразників: зменшення шуму (використання шумопоглинаючих навушників, установлення акустичних панелей тощо), уникнення яскравого миготливого світла;

обладнання (облаштування) індивідуального, чітко організованого робочого місця, що сприяє уникненню відволікаючих факторів та соціального перевантаження;

наявність чітких, структурованих та послідовних робочих інструкцій у письмовому чи візуальному форматі.

| Директор департаменту технічного регулювання | Олександр ПАНКОВ |
| --- | --- |