ЖУРНАЛ
обліку вогнегасників
Найменування об'єкта: __________________

	Обліковий №
	Тип вогнегасника
	Місце розташування вогнегасника
	Дата проведення огляду
	Висновки за результатами огляду
	Перелік вжитих заходів щодо усунення виявлених недоліків
	Дата направлення на технічне обслуговування
	Дата повернення з технічного обслуговування
	Найменування організації, яка здійснила технічне обслуговування

	001
	ВП-5(з)
	Адміністративна будівля, І поверх, біля центрального входу
	05.01.2026
	[bookmark: _GoBack]Стан справний. Пломба ціла. Тиск у нормі
	Не потребує
	—
	—
	—

	002
	ВВК-3,5
	Серверна
	05.01.2026
	Закінчується строк технічного обслуговування
	Направлено на технічне обслуговування
	10.01.2026
	15.01.2026
	ТОВ «Пожежний сервіс»




