ЖУРНАЛ

обліку вогнегасників

Найменування об'єкта: __________________

| Обліковий № | Тип вогнегасника | Місце розташування вогнегасника | Дата проведення огляду | Висновки за результатами огляду | Перелік вжитих заходів щодо усунення виявлених недоліків | Дата направлення на технічне обслуговування | Дата повернення з технічного обслуговування | Найменування організації, яка здійснила технічне обслуговування |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 001 | ВП-5(з) | Адміністративна будівля, І поверх, біля центрального входу | 05.01.2026 | Стан справний. Пломба ціла. Тиск у нормі | Не потребує | — | — | — |
| 002 | ВВК-3,5 | Серверна | 05.01.2026 | Закінчується строк технічного обслуговування | Направлено на технічне обслуговування | 10.01.2026 | 15.01.2026 | ТОВ «Пожежний сервіс» |