ТОВ «Пожсервіс»
ЗАТВЕРДЖУЮ
Директор ТОВ «Пожсервіс»
__________________ Савченко Олександр
«24» червня 2026 року
[bookmark: дефектний-акт-18]ДЕФЕКТНИЙ АКТ № 18
м. Дніпро  24.06.2026
Підстава: проведення планового технічного обслуговування порошкових вогнегасників відповідно до договору № 12 від 15.01.2026.
Замовник: ТОВ «Оріус»
Місце проведення огляду: адміністративне приміщення ТОВ «Оріус».
[bookmark: X8792530659823b2bcc5863cd37358e97692ea27]Перелік вогнегасників та результати технічного огляду

	№
	Найменування
	Заводський номер
	Інвентарний номер
	Виявлені дефекти
	Висновок

	1
	Вогнегасник порошковий ВП-5
	ВП-5-2020-001
	МНМА-001
	Корозія корпусу, закінчився строк експлуатації корпусу
	[bookmark: _GoBack]Не підлягає ремонту та перезарядженню

	2
	Вогнегасник порошковий ВП-5
	ВП-5-2020-002
	МНМА-002
	Пошкодження запірно-пускового пристрою, втрата герметичності
	Не підлягає ремонту та перезарядженню

	3
	Вогнегасник порошковий ВП-5
	ВП-5-2020-003
	МНМА-003
	Корозія корпусу, механічні пошкодження, невідповідність технічним вимогам
	Не підлягає ремонту та перезарядженню


[bookmark: загальний-висновок]Загальний висновок
За результатами технічного огляду встановлено, що зазначені вогнегасники втратили працездатність, не відповідають вимогам безпечної експлуатації та не можуть бути відновлені шляхом ремонту або перезарядження. Рекомендується списати вогнегасники з бухгалтерського обліку замовника та передати їх спеціалізованому підприємству для утилізації.
[bookmark: X270b11fb1eb7be2893dd2c34d5e8ff2b41cc673]
Представник пункту технічного обслуговування вогнегасників (ПТОВ)
Майстер з технічного обслуговування
_____________________ Бондаренко Віктор
[bookmark: представник-замовника]Представник замовника
Інженер з охорони праці ТОВ «Оріус»
_____________________ Петренко Павло
М.П. (за наявності)
