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[bookmark: _GoBack]ЗАТВЕРДЖУЮ
Директор ТОВ «Оріус»
________________ Коваленко К.К.
«25» червня 2026 р.
[bookmark: акт]АКТ
[bookmark: списання-вогнегасників]списання вогнегасників
	Номер документа
	Дата складання

	005
	25.06.2026


[bookmark: відомості-про-вогнегасники]Відомості про вогнегасники
	Найменування
	Заводський (паспортний) номер
	Інвентарний номер
	Дата введення в експлуатацію
	Первісна вартість, грн
	Знос, грн
	Залишкова вартість, грн

	Вогнегасник порошковий ВП-5
	ВП -5-2020-001
	МНМА-001
	Червень 2021
	1 000,00
	1 000,00
	0,00

	Вогнегасник порошковий ВП-5
	ВП-5-2020-002
	МНМА-002
	Червень 2021
	1 000,00
	1 000,00
	0,00

	Вогнегасник порошковий ВП-5
	ВП-5-2020-003
	МНМА-003
	Червень 2021
	1 000,00
	1 000,00
	0,00



[bookmark: коротка-характеристика-обєктів]Коротка характеристика об’єктів
Переносні порошкові вогнегасники ВП-5, призначені для гасіння пожеж класів А, В, С.
[bookmark: у-результаті-огляду-комісія-встановила]Технічний стан та причина списання
Під час проведення планового технічного обслуговування пунктом технічного обслуговування вогнегасників (ПТОВ) встановлено, що зазначені вогнегасники не підлягають ремонту або перезарядженню. Це підтверджується актом дефектації № 18 від 24.06.2026, відповідно до якого відновлення їх працездатності є неможливим.
Комісія, призначена наказом директора ТОВ «Оріус» від 20.06.2026 № 45-к, розглянула акт дефектації № 14 від 20 .06.2026, складений пунктом технічного обслуговування вогнегасників (ПТОВ), що перебувають у матеріально відповідальної особи в адміністративному приміщенні  інженера Картуж Петро
[bookmark: висновок-комісії]Висновок комісії
Комісія підтверджує, що зазначені вогнегасники втратили свої експлуатаційні властивості, не можуть використовуватися за призначенням та підлягають списанню з бухгалтерського обліку з подальшою передачею спеціалізованому підприємству для утилізації відповідно до вимог чинного законодавства.
[bookmark: перелік-документації-що-додається]Перелік документації, що додається
· дефектний акт ПТОВ № 18 від 24.06.2026;
· інвентарні картки обліку;
· паспорти вогнегасників (за наявності).
[bookmark: примітка]Примітка
Списання здійснюється на підставі акта дефектації ПТОВ та відповідно до вимог ДСТУ 4297:2004.
[bookmark: голова-комісії]Голова комісії
Начальник адміністративного відділу ____________ Важко Петро.
[bookmark: члени-комісії]Члени комісії
Інженер з охорони праці ____________ Петренко Павло
Головний бухгалтер ____________ Сидоренко Сергій
[bookmark: X86c8a0510391f32e69541c4c082519bdd2a52ce]Відмітка бухгалтерської служби про відображення у регістрах бухгалтерського обліку
	Назва облікового регістру
	Дебет
	Кредит
	Сума, грн

	Вогнегасники
	132
	112
	3 000,00



Особа, яка відобразила господарську операцію в бухгалтерському обліку
___________________ /Газдик Ірина
